## Tabelle1
Pos. | Anzahl | korrigiert | DFH | EH | Beschreibung | EP | Gesamt | Gesamt korr | Ersparnis | EP neu
1 | 3 | 3 | 3 | Stk. | Wand- und Deckenbrennstelle | 14.35 | 0 | 0 | 0
2 | 2 | 2 | 2 | Stk. | Ausschaltung mit 1 Brennstelle | 40.8 | 0 | 0 | 0
3 |  |  | 1 | Stk. | Ausschaltung mit 2 Brennstellen | 54.66 | -54.66 | -54.66 | 0
4 | 8 | 8 | 1 | Stk. | Wechselschaltung mit 1 Brennstelle | 70.14 | 490.98 | 490.98 | 0
5 |  |  | 3 | Stk. | Wechselschaltung mit 2 Brennstellen | 85.37 | -256.11 | -256.11 | 0
6 | 3 | 3 |  | Stk. | Kreuzschaltung mit 1 Brennstelle | 117.33 | 351.99 | 351.99 | 0
7 |  |  | 1 | Stk. | Kreuzschaltung mit 2 Brennstellen | 132.71 | -132.71 | -132.71 | 0
8 |  |  | 2 | Stk. | Tasterschaltung mit 3 Tastern | 152.6 | -305.2 | -305.2 | 0
9 |  |  |  | Stk. | Tasterschaltung mit 2 Tastern 2 Brennstelle | 122.49 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Stk. | Treppenhausschaltung mit 2 Tastern, 1 Brennstell, 1 Relais | 146.3 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | Stk. | Taster zusätzlich für Pos. 8-10 | 44.1 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | Stk. | Serienschaltung mit 1 Brennstelle | 53.86 | 0 | 0 | 0
13 | 3 | 3 | 3 | Stk. | Serienschaltung mit 2 Brennstellen | 67.33 | 0 | 0 | 0
14 | 5 | 5 | 3 | Stk. | Kontroll-Ausschaltung | 52.7 | 105.4 | 105.4 | 0
15 | 2 | 2 | 2 | Stk. | Auskontrollschaltung mit Schukosteckdose mit Klappdeckel | 133 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | Stk. | Auskontrollschalter - SET | 90.01 | 0 | 0 | 0
17 |  |  |  | Stk. | LED Universal Tastdimmer Nebenstelle | 48.18 | 0 | 0 | 0
18 |  |  |  | Stk. | LED Univeral Tastdimmer | 154.87 | 0 | 0 | 0
19 | 3 | 0 |  | Stk. | Bewegungsmelder mit Wand - o. Deckenausl. | 209.44 | 628.32 | 0 | -628.32
20 |  |  |  | Stk. | Bewegungsmelder schaltbar mit Wand - o. Deckenausl. | 264.63 | 0 | 0 | 0
21 | 31 | 31 | 12 | Stk. | Schuko-Steckdose 1-fach | 26.91 | 511.29 | 511.29 | 0
22 | 14 | 14 | 10 | Stk. | Schuko-Steckdose 2-fach kombi | 42.45 | 169.8 | 169.8 | 0
23 | 9 | 9 | 14 | Stk. | Schuko-Steckdose 3-fach kombi | 60.27 | -301.35 | -301.35 | 0
24 | 3 | 3 |  | Stk. | Schuko-Steckdose 4-fach kombi | 75.99 | 227.97 | 227.97 | 0
25 | 5 | 5 | 2 | Stk. | Mehrpreis Einfachsteckdose mit Kinderschutz | 7.84 | 23.52 | 23.52 | 0
26 | 4 | 4 | 2 | Stk. | Mehrpreis Zweifachsteckdose mit Kinderschutz | 15.68 | 31.36 | 31.36 | 0
27 | 2 | 2 | 4 | Stk. | Mehrpreis Dreifachsteckdose mit Kinderschutz | 23.52 | -47.04 | -47.04 | 0
28 |  |  |  | Stk. | Schukosteckdose mit Klappdeckel | 36.57 | 0 | 0 | 0
29 |  |  |  | Stk. | Schukosteckdose schaltbar, innen | 68.22 | 0 | 0 | 0
30 |  |  |  | Stk. | Schukosteckdose schaltbar, außen | 113.4 | 0 | 0 | 0
31 |  |  |  | Stk. | Stromkreiszuleitung | 43.4 | 0 | 0 | 0
32 |  |  |  | Stk. | Stromkreiszuleitung für Erdgeschoß-Häuser und Kellergeschoß | 65.42 | 0 | 0 | 0
33 | 1 | 1 | 1 | Stk. | Zuleitung Elektroherd ab Zähleranlage | 84.45 | 0 | 0 | 0
34 | 7 | 7 | 5 | Stk. | Zuleitung Spülmaschine/Trockner/Waschmaschine ab Zähleranlage | 53.3 | 106.6 | 106.6 | 0
35 | 1 | 1 | 1 | Stk. | Zuleitung Außenfühler | 37.74 | 0 | 0 | 0
36 |  |  | 1 | Stk. | Trafo-Gonganlage | 127.05 | -127.05 | -127.05 | 0
37 |  |  |  | Stk. | Sprechanlage für eine Gegensprechanlage inch Trafo und Gong | 469.53 | 0 | 0 | 0
38 | 1 | 1 |  | Stk. | Sprechanlage vorbereitet für bauseitige Sprechanlage, 1 Sprechst. | 194.6 | 194.6 | 194.6 | 0
39 |  |  |  | Stk. | Sprechanlage zusätzliche Sprechstelle | 78.21 | 0 | 0 | 0
40 | 8 | 8 |  | Stk. | Datenanschluß, Kat.6, für bauseitigen Anschluß | 96.6 | 772.8 | 772.8 | 0
41 | 10 | 10 |  | Stk. | Datenanschlußeinheit RJ45 8(8) | 56.7 | 567 | 567 | 0
42 |  |  |  | Stk. | Telefonleitung 2x2x0,6qmm ( ganze Länge ) | 23.45 | 0 | 0 | 0
43 | 1 | 1 | 7 | Stk. | Telefonanschluss mit TAE-Anschlussdose | 68.95 | -413.7 | -413.7 | 0
44 |  |  |  | Stk. | Fußbodentank Schukosteck-/Cat-Dose | 195.67 | 0 | 0 | 0
45 | 6 | 6 | 8 | Stk. | Antennenleerdose | 37.58 | -75.16 | -75.16 | 0
46 | 4 | 4 | 8 | Stk. | SAT - Anschlussdose | 52.5 | -210 | -210 | 0
47 |  |  |  | Stk. | BK - Anschlussdose | 52.5 | 0 | 0 | 0
48 | 1 | 1 |  | Stk. | TWIN - SAT - Anschlussdose | 64.75 | 64.75 | 64.75 | 0
49 |  |  |  | Stk. | Lautsprecherleitung LSP 2x1,5 ohne Anschlussdose | 73.5 | 0 | 0 | 0
50 |  |  |  | Stk. | Lautsprecherleitung LSP 2x1,5 mit 1 Anschlussdose | 109.2 | 0 | 0 | 0
51 |  |  |  | Stk. | Lautsprecherleitung LSP 2x1,5 mit 2 Anschlussdosen | 163.8 | 0 | 0 | 0
52 | 15 | 15 | 15 | Stk. | Rollladen Einzelschaltung | 82.52 | 0 | 0 | 0
53 |  |  |  | Stk. | Rollladenvorbereitung | 59.4 | 0 | 0 | 0
54 |  |  |  | Stk. | Rollladenstandard-Steuerung | 215.71 | 0 | 0 | 0
55 |  |  |  | Stk. | Rollladensystemtaster | 179.2 | 0 | 0 | 0
56 |  |  |  | Stk. | Radio - Set Mono | 183.45 | 0 | 0 | 0
0
55 | 6 | 0 | 6 | Stk. | Rauchmelder als Einzelmelder | 63 | 0 | -378 | -378
56 |  |  |  | Stk. | Raffstoreanschluß mit Dämmerungsschalter | 229.53 | 0 | 0 | 0
57 |  |  |  | Stk. | Markisenschaltung | 58.34 | 0 | 0 | 0
58 | 1 | 1 | 1 | Stk. | Zählerschrank 1-Familienhaus | 3257.07 | 0 | 0 | 0
59 |  |  |  | Stk. | Zählerschrank mit 2 Wohneinheiten mit gemeinsam genutzten HAR | 5297.58 | 0 | 0 | 0
60 |  |  |  | Stk. | Zählerschrank mit 2 Wohneinheiten mit HAR in der Hauptwohnung | 5689.14 | 0 | 0 | 0
61 | 7 | 7 | 4 | Stk. | FI/LS für Einzelgeräte | 109.2 | 327.6 | 327.6 | 0
62 |  |  |  | Stk. | EHZ/Datenadapter gem. TAB2007 | 350 | 0 | 0 | 0
63 |  |  |  | Stk. | Vorbereitung Wechselrichter | 211.25 | 0 | 0 | 0
64 |  |  |  | Stk. | Zähler - oder Verteilerfelderweiterung | 564.86 | 0 | 0 | 0
65 |  |  |  | Stk. | Kosten der Versorgungsanträge / EVU | 418.75 | 0 | 0 | 0
66 |  |  |  | Stk. | Anschlussvorbereitung Solar - /PV - Anlage | 238.31 | 0 | 0 | 0
67 |  |  |  | Stk. | Unterverteilung 2reihig | 345.84 | 0 | 0 | 0
68 |  |  |  | Stk. | Unterverteilung 3reihig | 520.18 | 0 | 0 | 0
69 |  |  |  | Stk. | Zuleitung NYM-J 5x16 qmm verl. | 18.97 | 0 | 0 | 0
70 |  |  |  | Stk. | Zuleitung NYM-J 7x1,5 qmm verl. | 7.73 | 0 | 0 | 0
71 | 1 | 1 | 1 | Stk. | 2.FI - Schutzschalter, gem.VDE/DlN | 252.77 | 0 | 0 | 0
72 |  |  |  | Stk. | Sicherungs-Einbau Automat B 16 Amp. | 10.18 | 0 | 0 | 0
73 | 2 | 2 | 2 | Stk. | Zuleitung Erdung Bad/Gasleitung/Heizung | 30.48 | 0 | 0 | 0
74 |  |  |  | Stk. | Erdkabel zur Aussenstehenden Luft Wärmepumpe Anschluß + Steuerleit | 241.61 | 0 | 0 | 0
75 |  |  |  | Stk. | Zusatzarbeiten Pelletsheizung: Zusätzlicher Potenzialausgleich für | 290.01 | 0 | 0 | 0
76 |  |  |  | Stk. | Zusatzarbeiten Luft - Wasser Wärmepumpe, incl. Zählerfelderweiterung | 1691.48 | 0 | 0 | 0
77 |  |  |  | Stk. | Anschluss zusätzliche Heizpatrone | 170.52 | 0 | 0 | 0
78 | 2 | 2 | 2 | Stk. | Zuleitung Heizkreisverteiler | 208.79 | 0 | 0 | 0
79 | 11 | 11 | 11 | Stk. | Zuleitung Fußbodenheizung Raumthermostat | 50.4 | 0 | 0 | 0
80 |  |  |  | Stk. | Mehrkosten Versetzen des Zählerschrankes ins KG | 231.67 | 0 | 0 | 0
81 |  |  |  | Stk. | Mehrkosten Versetzen Heizung ins KG | 469 | 0 | 0 | 0
82 |  |  |  | Stk. | SAT-Anlage, Kathrein Komponenten | 980 | 0 | 0 | 0
83 | 1 | 1 |  | Stk. | Erdung SAT-Anlage 16mm2 | 91.38 | 91.38 | 91.38 | 0
84 | 1 | 1 |  | Stk. | Erdkabel NYY-J 5x1,5mm2, 10m am Haus aufgerollt, 3pol. B16A | 95.87 | 95.87 | 95.87 | 0
85 |  |  |  | Stk. | Erdkabel NYY-J 3x1,5mm2, 10m am Haus aufgerollt, B16A | 74.9 | 0 | 0 | 0
86 | 1 | 1 |  | Stk. | Erdkabel NYY-J 5x2,5mm2, 10m am Haus aufgerollt, 3pol. B16A | 151.3 | 151.3 | 151.3 | 0
87 |  |  |  | Stk. | Erdkabel NYY-J 3x2,5mm2, 10m am Haus aufgerollt, B16A | 123.87 | 0 | 0 | 0
88 |  |  |  | Stk. | Anfahrtspauschale bis 200 km | 539 | 0 | 0 | 0
89 |  |  |  | Stk. | Überspannungsschutz Dehn Tvp 1+2 | 218.67 | 0 | 0 | 0
90 |  |  |  | Stk. | Bohrkronenpfand (wird bei Rückgabe erstattet) | 200 | 0 | 0 | 0
Kellergeschoß
1 |  |  |  | Stk. | Ausschaltung mit 1 Brennstelle | 67.9 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | Stk. | Ausschaltung mit 2 Brennstellen | 95.07 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | Stk. | Wechselschaltung mit 1 Brennstelle | 108.65 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | Stk. | Wechselschaltung mit 2 Brennstellen | 133.62 | 0 | 0 | 0
5 |  |  |  | Stk. | Kreuzschaltung mit 1 Brennstelle | 165.41 | 0 | 0 | 0
6 |  |  |  | Stk. | Kreuzschaltung mit 2 Brennstellen | 190.64 | 0 | 0 | 0
7 |  |  |  | Stk. | Serienschaltung mit 1 Brennstelle | 86.56 | 0 | 0 | 0
8 |  |  |  | Stk. | Serienschaltung mit 2 Brennstellen | 110.73 | 0 | 0 | 0
9 |  |  |  | Stk. | Kontroll-Ausschaltung | 75.98 | 0 | 0 | 0
10 |  |  |  | Stk. | Tasterschaltung mit 3 Tastern | 198.95 | 0 | 0 | 0
11 |  |  |  | Stk. | Stromkreiszuleitung ab Zähleranlage | 50.86 | 0 | 0 | 0
12 |  |  |  | Stk. | Schukosteckdose mit Klappdeckel | 48.19 | 0 | 0 | 0
13 |  |  |  | Stk. | Schukosteckdose 2 - fach mit Klappdeckel | 54.45 | 0 | 0 | 0
14 |  |  |  | Stk. | Datenanschluß inkl. Anschlusseinheit | 131.6 | 0 | 0 | 0
15 |  |  |  | Stk. | Telefonanschluß inkl. TAE 6NFN | 120.4 | 0 | 0 | 0
16 |  |  |  | Stk. | Femsehanschluß inkl. Anschlußeinheit | 130.2 | 0 | 0 | 0
Summe(netto) | [6 empty] | 2989.55
MWST | [6 empty] | 568.0145
Summe(brutto) | [6 empty] | 3557.5645
Ersparnis(netto) | [6 empty] | -1006.32
Zwischensumme(netto) | [6 empty] | 1983.23
MWST(Gesamt) | [6 empty] | 376.8137
Summe | [6 empty] | 2360.0437